## Sala Junior - Aplicação Manual
CHECK LIST DIÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SALA JUNIOR (VERSÃO MANUAL)
Unidade: |  |  |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
PROCEDIMENTOS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIA, ENTRADA E INTERIOR SALA JUNIOR | Normal | Ruim | N/A
Verificar painéis informativos de entrada na bilheteria e acesso à sala junior
Verificar placas informativas dentro da sala junior
Verificar os corrimões
Verificar os tivolis
Verificar as poltronas, braço da poltrona e encosto
Verificar o tobogã
Verificar telas de proteção
Verificar espuma de revestimento
Resgatar bolinhas
Verificar brinquedos playgrond
Realizar a Limpeza do tobogã (frequência de 30 dias)
Verificar iluminação geral (arandelas dimerizadas e luzes de serviço).
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas.
Verificar saídas de emergência bem como seus sensores.
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras.
Verificar o tecido que recobre as paredes.
Verificar elevadores (se houver)
Verificar condições da tela.
Verificar o funcionamento e temperatura do ar condicionado.
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar caixas de som e arandelas.
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência, extintores e hidrantes.
OBSERVAÇÕES:
ITENS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Sala Junior
Normal |  |  | CHECK LIST DIÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SALA JUNIOR
Ruim
N/A | Unidade: |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
| PROCEDIMENTOS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIA, ENTRADA E INTERIOR SALA JUNIOR
Verificar painéis informativos de entrada na bilheteria e acesso à sala junior
Verificar placas informativas dentro da sala junior
Verificar os corrimões
Verificar os tivolis
Verificar as poltronas, braço da poltrona e encosto
Verificar o tobogã
Verificar telas de proteção
Verificar espuma de revestimento
Resgatar bolinhas
Verificar brinquedos playgrond
Realizar a Limpeza do tobogã (frequência de 30 dias)
Verificar iluminação geral (arandelas dimerizadas e luzes de serviço).
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas.
Verificar saídas de emergência bem como seus sensores.
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras.
Verificar o tecido que recobre as paredes.
Verificar elevadores (se houver)
Verificar condições da tela.
Verificar o funcionamento e temperatura do ar condicionado.
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar caixas de som e arandelas.
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência, extintores e hidrantes.
OBSERVAÇÕES:
| ITENS | Normal | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Diário - Aplicação Manual
CHECK LIST DIÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VERSÃO MANUAL)
Unidade: |  |  |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
PROCEDIMENTOS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIAS (Tradicional e/ou VIP) | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Bilheteria (fechadura da porta, vidros, adesivos, forros, balcão, interfilas e pintura)
LOBBY | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral do lobby (lâmpadas, reatores, carteleiras, leds e iluminação de emergência)
Verificar condições do mobiliário (se necessário realizar aperto de parafusos)
Verificar equipamentos do lobby (bebedouro, relógio, interfilas, etc)
Verificar funcionamento e temperatura do ar condicionado
Verificar condições dos carpetes ou piso, inclusive faixas anti-derrapantes
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Revisar funcionamento correto de escada rolante e/ou elevador (caso se aplica)
Realizar a leitura diária do consumo de água no hidrometro e anotar na planilha de controle (onde se aplica)
BANHEIROS | Normal | Ruim | N/A
Verificar condições hidráulicas dos vasos, mictórios e pias
Verificar iluminação geral
Verificar divisórias (portas, dobradiças, trancas, etc)
Verificar piso, paredes e teto
PROJEÇÃO E SOM (Sala do TMS ou Facility Room) | Normal | Ruim | N/A
Verificação iluminação geral
Verificar pintura e gesso
Verificar instalações elétricas
SALAS TRADICIONAIS | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas
Verificar iluminação de serviço (luz para limpeza)
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar saídas de emergêcia bem como seus sensores
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o tecido que recobre as paredes
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar condições da tela
Verificar o funcinamento e temperatura do ar condicionado
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar forro e o isolamento acústico da sala
Verificar a fixação das caixas de som e arandelas
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência, extintores e hidrantes
SALAS VIPs | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas e abajures das mesas
Verificar iluminação de serviço (luz para limpeza)
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar saídas de emergêcia bem como seus sensores
Verificar condições das mesinhas de serviço das poltronas
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o tecido que recobre as paredes
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar condições da tela
Verificar o funcinamento e temperatura do ar condicionado
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar forro e o isolamento acústico da sala
Verificar a fixação das caixas de som e arandelas
Verificar lacres e validade dos extintores
COZINHA | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Cozinha
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
BOMBONIERE | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura e gesso
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
Verificar funcionamento e limpeza dos exaustores
Verificar piso, paredes e teto
GERÊNCIA | Normal | Ruim | N/A
Verificar o funcionamento da central de alarme
Verificar o funcionamento dos equipamentos da gerência (computadores, nobreaks, impressoras, fechaduras e molas)
Verificar iluminação geral (lâmpadas, reatores e iluminação de emergência)
SALA DE ÓCULOS | Normal | Ruim | N/A
Verificação iluminação geral
Verificar funcionamento da lavadora de óculos (caso aplique)
Verificar mobiliário
Verificar condições hidráulicas
VESTIÁRIO | Normal | Ruim | N/A
Verificar condições fisicas dos armários
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
Verificar condições hidráulicas
REFEITÓRIO | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas
Verificar instalação elétricas
Verificar mobiliário
Verificar funcionamento dos equipamentos (geladeira e forno micoroondas)
Verificar piso, paredes e teto
OBSERVAÇÕES:
ITENS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Diário
Normal |  | CHECK LIST DIÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ruim
N/A | Unidade: |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
| PROCEDIMENTOS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIAS (Tradicional e/ou VIP)
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Bilheteria (fechadura da porta, vidros, adesivos, forros, balcão, interfilas e pintura)
LOBBY
Verificar iluminação geral do lobby (lâmpadas, reatores, carteleiras, leds e iluminação de emergência)
Verificar condições do mobiliário (se necessário realizar aperto de parafusos)
Verificar equipamentos do lobby (bebedouro, relógio, interfilas, etc)
Verificar funcionamento e temperatura do ar condicionado
Verificar condições dos carpetes ou piso, inclusive faixas anti-derrapantes
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Revisar funcionamento correto de escada rolante e/ou elevador (caso se aplica)
Realizar a leitura diária do consumo de água no hidrometro e anotar na planilha de controle (onde se aplica)
BANHEIROS
Verificar condições hidráulicas dos vasos, mictórios e pias
Verificar iluminação geral
Verificar divisórias (portas, dobradiças, trancas, etc)
Verificar piso, paredes e teto
PROJEÇÃO E SOM (Sala do TMS ou Facility Room)
Verificação iluminação geral
Verificar pintura e gesso
Verificar instalações elétricas
SALAS TRADICIONAIS
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas
Verificar iluminação de serviço (luz para limpeza)
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar saídas de emergêcia bem como seus sensores
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o tecido que recobre as paredes
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar condições da tela
Verificar o funcinamento e temperatura do ar condicionado
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar forro e o isolamento acústico da sala
Verificar a fixação das caixas de som e arandelas
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência, extintores e hidrantes
SALAS VIPs
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas e abajures das mesas
Verificar iluminação de serviço (luz para limpeza)
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar saídas de emergêcia bem como seus sensores
Verificar condições das mesinhas de serviço das poltronas
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o tecido que recobre as paredes
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar condições da tela
Verificar o funcinamento e temperatura do ar condicionado
Verificar visualmente sistema de alarme, botoeiras e sprinklers
Verificar forro e o isolamento acústico da sala
Verificar a fixação das caixas de som e arandelas
Verificar lacres e validade dos extintores
COZINHA
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Cozinha
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
BOMBONIERE
Verificar iluminação geral
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura e gesso
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
Verificar funcionamento e limpeza dos exaustores
Verificar piso, paredes e teto
GERÊNCIA
Verificar o funcionamento da central de alarme
Verificar o funcionamento dos equipamentos da gerência (computadores, nobreaks, impressoras, fechaduras e molas)
Verificar iluminação geral (lâmpadas, reatores e iluminação de emergência)
SALA DE ÓCULOS
Verificação iluminação geral
Verificar funcionamento da lavadora de óculos (caso aplique)
Verificar mobiliário
Verificar condições hidráulicas
VESTIÁRIO
Verificar condições fisicas dos armários
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
Verificar condições hidráulicas
REFEITÓRIO
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas
Verificar instalação elétricas
Verificar mobiliário
Verificar funcionamento dos equipamentos (geladeira e forno micoroondas)
Verificar piso, paredes e teto
OBSERVAÇÕES:
| ITENS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Semanal - Aplicação Manual
CHECK LIST SEMANAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VERSÃO MANUAL)
Unidade: |  |  |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
PROCEDIMENTOS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIAS (Tradicional e/ou VIP) | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Bilheteria (fechadura da porta, vidros, adesivos, forros, balcão, interfilas e pintura)
LOBBY | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral do lobby (lâmpadas, reatores, carteleiras, leds e iluminação de emergência)
Verificar equipamentos do lobby (bebedouro, relógio, interfilas, etc)
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
Verificar área externa do telhado (limpeza da calha de aguas fluviais, limpeza do telhado, etc)
Verificar condições de pintura e gesso
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência e funcionamento correto das barras anti-pânico
Revisar funcionamento correto de escada rolante e/ou elevador (caso se aplica)
BANHEIROS | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas dos vasos, mictórios e pias
Verificar divisórias (portas, dobradiças, trancas, etc)
Verificar piso, paredes e teto
Executar limpeza com desencrustante nos ralos, mictórios, calhas de água das pias, caixas de esgoto, etc)
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
PROJEÇÃO E SOM (Sala do TMS ou Facility Room) | Normal | Ruim | N/A
Verificação iluminação geral
Verificar pintura e gesso
Verificar instalações elétricas
BOMBONIERE | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições do balcão e portas
Limpeza da resistência e motor dos warmers das pipoqueiras
Limpeza de eixo da panela das pipoqueiras bem como a regulagem de sua altura
Verificar funcionamento dos extratores de fumaça das pipoqueiras e limpeza das grelhas
Verificar limpeza e funcionamento do sistema de bombeamento do óleo
Limpeza dos condensadores das geladeiras e freezers
Limpeza dos filtros de ar das máquinas de gelo
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
Executar limpeza com desencrustante nos ralos e drenos das máquinas de refrigerante e suco
Verificar o funcionamento e calibração dos equipamentos de bomboniere (pipoqueiras, geladeiras, chedeiras, mantegueiras, estufa de hot dog, estufas, máquinas de suco, torre de refrigerante)
Verificar validade dos extintores
Verificar e organizar cabos dos PDVs com organizador de cabos
COZINHA | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Cozinha
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
ESTOQUES | Normal | Ruim | N/A
Verificar condições fisica estruturais (porta de acesso, etc)
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
SALAS TRADICIONAIS E/OU VIP | Normal | Ruim | N/A
Verificar fixação das poltronas e seu funcionamento
Verificar o funcionamento das poltronas, mesinhas e abajures
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas, luzes de serviço e abajures das mesas
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência e funcionamento correto das barras anti-pânico
Verificar validade das mangueiras de hidrantes e equipamentos completos (bico e chave acopladora)
ABRIGOS DOS HIDRANTES E ACESSÓRIOS | Normal | Ruim | N/A
Verificar se há vazamentos nas caixas de hidrantes
Verificar estado dos vidros das tampas das caixas
Verificar abertura e fechamento das portas, tubulações, válvulas, registros, etc.
Verificar limpeza, lubrificação e pintura das caixas de hidrantes;
Efetuar inspeção minuciosa do estado de conservação das mangueiras, engates, esguichos, efetuando as correções necessárias e se o teste hidrostático esta valido ;
Verificar lubrificação dos registros e válvulas;
Verificar sinalização fotoluminescentes
Verificar pintura das tubulações aparentes
EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA, ESPUMA, CO2 E PÓ | Normal | Ruim | N/A
Verificar e corrigir quando necessário: existência de lacre; existência de rótulo e da etiqueta padronizada pela ABNT referente a última recarga; estado dos mangotes, bicos difusores, válvulas, manômetros etc.; indicação de carga – leitura pelo manômetro; existência de vazamento; evidências de danos mecânicos, térmicos ou de deformações nas roscas; existência de corrosão;
Verificar Suportes
Verificar sinalizações fotoluminescente
Iluminação de emergência: Simular falha de energia verificando o desempenho do no-break e luminárias.
GERÊNCIA | Normal | Ruim | N/A
Verificar o funcionamento da central de alarme
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar iluminação geral (lâmpadas, reatores e iluminação de emergência)
SALA DE ÓCULOS | Normal | Ruim | N/A
Verificação iluminação geral
Verificar funcionamento da lavadora de óculos (caso aplique)
Verificar mobiliário
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar condições hidráulicas
VESTIÁRIOS | Normal | Ruim | N/A
Verificar condições fisicas dos armários
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
Verificar condições hidráulicas
REFEITÓRIO | Normal | Ruim | N/A
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas
Verificar instalação elétricas
Verificar mobiliário
Verificar funcionamento dos equipamentos (geladeira e forno micoroondas)
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar piso, paredes e teto e extintores
SUBESTAÇÃO | Normal | Ruim | N/A
Subestação esta limpa
Extintor de combate a incêndio do tipo correto, lacre não rompido e dentro da validade de recarga
Existe equipamento de Proteção Individual (EPIs - Luva, Capacete e Tapete de Borracha) e dentro da validade
QGBT E BANCO DE CAPACITORES | Normal | Ruim | N/A
Banco de capacitores com visor operante
Banco de capacitores com sua carga máxima com FP >0,92
OBSERVAÇÕES:
ITENS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Semanal
Normal |  |  | CHECK LIST SEMANAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ruim
N/A | Unidade: |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
| PROCEDIMENTOS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
BILHETERIAS (Tradicional e/ou VIP)
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Bilheteria (fechadura da porta, vidros, adesivos, forros, balcão, interfilas e pintura)
LOBBY
Verificar iluminação geral do lobby (lâmpadas, reatores, carteleiras, leds e iluminação de emergência)
Verificar equipamentos do lobby (bebedouro, relógio, interfilas, etc)
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
Verificar área externa do telhado (limpeza da calha de aguas fluviais, limpeza do telhado, etc)
Verificar condições de pintura e gesso
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência e funcionamento correto das barras anti-pânico
Revisar funcionamento correto de escada rolante e/ou elevador (caso se aplica)
BANHEIROS
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas dos vasos, mictórios e pias
Verificar divisórias (portas, dobradiças, trancas, etc)
Verificar piso, paredes e teto
Executar limpeza com desencrustante nos ralos, mictórios, calhas de água das pias, caixas de esgoto, etc)
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
PROJEÇÃO E SOM (Sala do TMS ou Facility Room)
Verificação iluminação geral
Verificar pintura e gesso
Verificar instalações elétricas
BOMBONIERE
Verificar iluminação geral
Verificar condições do balcão e portas
Limpeza da resistência e motor dos warmers das pipoqueiras
Limpeza de eixo da panela das pipoqueiras bem como a regulagem de sua altura
Verificar funcionamento dos extratores de fumaça das pipoqueiras e limpeza das grelhas
Verificar limpeza e funcionamento do sistema de bombeamento do óleo
Limpeza dos condensadores das geladeiras e freezers
Limpeza dos filtros de ar das máquinas de gelo
Verificar grelhas de extração de ar (fixação e limpeza)
Executar limpeza com desencrustante nos ralos e drenos das máquinas de refrigerante e suco
Verificar o funcionamento e calibração dos equipamentos de bomboniere (pipoqueiras, geladeiras, chedeiras, mantegueiras, estufa de hot dog, estufas, máquinas de suco, torre de refrigerante)
Verificar validade dos extintores
Verificar e organizar cabos dos PDVs com organizador de cabos
COZINHA
Verificar iluminação geral
Verificar condições gerais da Cozinha
Verificar condições do balcão e portas
Verificar pintura
Verificar pias, ralos e caixas de gordura
ESTOQUES
Verificar condições fisica estruturais (porta de acesso, etc)
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
SALAS TRADICIONAIS E/OU VIP
Verificar fixação das poltronas e seu funcionamento
Verificar o funcionamento das poltronas, mesinhas e abajures
Verificar molas, dobradiças, puxadores e travas das portas
Verificar carpetes, paviflex e cantoneiras
Verificar o funcionamento dos elevadores
Verificar iluminação de piso (tívolis e leds de indicação)
Verificar iluminação das arandelas dimerizadas, luzes de serviço e abajures das mesas
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar placas sinalizadoras de saída de emergência e funcionamento correto das barras anti-pânico
Verificar validade das mangueiras de hidrantes e equipamentos completos (bico e chave acopladora)
ABRIGOS DOS HIDRANTES E ACESSÓRIOS
Verificar se há vazamentos nas caixas de hidrantes
Verificar estado dos vidros das tampas das caixas
Verificar abertura e fechamento das portas, tubulações, válvulas, registros, etc.
Verificar limpeza, lubrificação e pintura das caixas de hidrantes;
Efetuar inspeção minuciosa do estado de conservação das mangueiras, engates, esguichos, efetuando as correções necessárias e se o teste hidrostático esta valido ;
Verificar lubrificação dos registros e válvulas;
Verificar sinalização fotoluminescentes
Verificar pintura das tubulações aparentes
EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA, ESPUMA, CO2 E PÓ
Verificar e corrigir quando necessário: existência de lacre; existência de rótulo e da etiqueta padronizada pela ABNT referente a última recarga; estado dos mangotes, bicos difusores, válvulas, manômetros etc.; indicação de carga – leitura pelo manômetro; existência de vazamento; evidências de danos mecânicos, térmicos ou de deformações nas roscas; existência de corrosão;
Verificar Suportes
Verificar sinalizações fotoluminescente
Iluminação de emergência: Simular falha de energia verificando o desempenho do no-break e luminárias.
GERÊNCIA
Verificar o funcionamento da central de alarme
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar iluminação geral (lâmpadas, reatores e iluminação de emergência)
SALA DE ÓCULOS
Verificação iluminação geral
Verificar funcionamento da lavadora de óculos (caso aplique)
Verificar mobiliário
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar condições hidráulicas
| VESTIÁRIOS | Normal
Verificar condições fisicas dos armários
Verificar iluminação geral
Verificar piso, paredes e teto
Verificar condições hidráulicas
REFEITÓRIO
Verificar iluminação geral
Verificar condições hidráulicas
Verificar instalação elétricas
Verificar mobiliário
Verificar funcionamento dos equipamentos (geladeira e forno micoroondas)
Verificar lacres e validade dos extintores
Verificar piso, paredes e teto e extintores
SUBESTAÇÃO
Subestação esta limpa
Extintor de combate a incêndio do tipo correto, lacre não rompido e dentro da validade de recarga
Existe equipamento de Proteção Individual (EPIs - Luva, Capacete e Tapete de Borracha) e dentro da validade
QGBT E BANCO DE CAPACITORES
Banco de capacitores com visor operante
Banco de capacitores com sua carga máxima com FP >0,92
OBSERVAÇÕES:
| ITENS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Mensal - Aplicação Manual
CHECK LIST MENSAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VERSÃO MANUAL)
Unidade: |  |  |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
PROCEDIMENTOS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
LOBBY | Normal | Ruim | N/A
Verificar quadros de distribuição e seus respectivos dispositivos
Ligar e testar o gerador de energia e garantir que o abastecimento de combustível esteja acima de 75%
Verificar limpeza e funcionamento das máquinas de ar condicionado e extratores de fumaça
SISTEMAS DE INCÊNCIO | Normal | Ruim | N/A
Verificar sistema de incêndio
Sprinklers: verificação visual
Verificar a limpeza geral da iluminação de emergência
Verificação visual de sinalização de emergência
Verificar a limpeza, todos os componentes, led de funcionamento, fixação, sinalização de acionadores manuais
Verificar a limpeza, todos os componentes, led de funcionamento, fixação de detectores de fumaça
COBERTURA | Normal | Ruim | N/A
Verificar aperto dos parafusos de fixação dos mictórios e vasos sanitários, assim como dos assentos sanitários
Verificar a limpeza da laje
Verificar a limpeza, fixação, funcionamento, estrutura e acabamento de calhas e ralos
BANHEIROS | Normal | Ruim | N/A
Verificar aperto dos parafusos de fixação dos mictórios e vasos sanitários, assim como dos assentos sanitários
BOMBONIERE | Normal | Ruim | N/A
Limpeza dos motores da parte superior das pipoqueiras
Limpeza completa das máquinas de gelo
Limpeza das caixas de gordura da bomboniere, cozinha e estoques
OBSERVAÇÕES:
ITENS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Mensal
Normal |  |  | CHECK LIST MENSAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ruim
N/A | Unidade: |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
| PROCEDIMENTOS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
LOBBY
Verificar quadros de distribuição e seus respectivos dispositivos
SISTEMAS DE INCÊNCIO
Verificar sistema de incêndio
Sprinklers: verificação visual
Verificar a limpeza geral da iluminação de emergência
Verificação visual de sinalização de emergência
Verificar a limpeza, todos os componentes, led de funcionamento, fixação, sinalização de acionadores manuais
Verificar a limpeza, todos os componentes, led de funcionamento, fixação de detectores de fumaça
COBERTURA
Verificar aperto dos parafusos de fixação dos mictórios e vasos sanitários, assim como dos assentos sanitários
Verificar a limpeza da laje
Verificar a limpeza, fixação, funcionamento, estrutura e acabamento de calhas e ralos
BANHEIROS
Verificar aperto dos parafusos de fixação dos mictórios e vasos sanitários, assim como dos assentos sanitários
BOMBONIERE
Limpeza dos motores da parte superior das pipoqueiras
Limpeza completa das máquinas de gelo
Limpeza das caixas de gordura da bomboniere, cozinha e estoques
OBSERVAÇÕES:
| ITENS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Semestral - Aplicação Manual
CHECK LIST SEMESTRAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VERSÃO MANUAL)
Unidade: |  |  |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
PROCEDIMENTOS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
GERAL | Normal | Ruim | N/A
Reaperto dos contatores
Limpeza com sopradora dos sensores de incêndio com menos de 5 metros de altura
Reaperto dos contatos dos disjuntores, DPS e DRs
OBSERVAÇÕES:
ITENS | Normal | Ruim | N/A | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE

## Semestral
Normal |  |  | CHECK LIST SEMESTRAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ruim
N/A | Unidade: |  |  | Data:
Nome do Assistente e ou Auxiliar de Manutenção:
Assinatura do Gerente de Conjunto:
Assinatura do Regional da Manutenção:
Assinatura do Regional de Operações:
| PROCEDIMENTOS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS (Descrever caso seja selecionado o Status como "Ruim")
GERAL
Reaperto dos contatores
Limpeza com sopradora dos sensores de incêndio com menos de 5 metros de altura
Reaperto dos contatos dos disjuntores, DPS e DRs
OBSERVAÇÕES:
| ITENS | STATUS | COMENTÁRIOS GERAIS |  | ASSINATURA DO GERENTE